

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av Fitnessredskap/utegym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Adress/nr** |
| *Ann-Christine Ramström* |  | Micasa Norr | Tunet 1 |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| Råckstavägen 26 | 2023-05-17 |  |  |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 16630 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 16630, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18)***

1. Fysisk omfattning

🗹Endast fitness redskap enligt SS-EN 16630 med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Lekredskap, stängsel, kommunikationsvägar, fasta bänkar, bord samt träd och buskar mm omfattas *inte* av besiktningen.

**Besiktningsman**

Ann-Christine Ramström

Innehar Certifikat nr CPL 204:22 utfärdat av

SERENO Certifiering AB

Platser för motion eller annan utevistelse

Samt av fitnessutrustning

Utifrån SS-EN 16630

Telefon: 0701-087867

E-mail: Ann-Christine.Ramstrom@gronstad.se

www.gronstad.se

**Klagomål**

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 953 30

Härmed intygas att besiktningen utförts enligt gällande regler.

*Digitalt signerad av Ann-Christine Ramström, 2023-05-17*

## Anmärkningar

## Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

## Information för användning

|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskylt:  Finns | **-** |
| Användningsinformation:  Saknas på flera redskap | **C** |
| Märkning av redskapen/typskylt:  Saknas på flera redskap | **C** |

*Enligt SS-EN 16630-7.1, SS-EN 16630-7.2 samt SS-EN 16630-8*

Översiktsbild av lekplatsen

|  |
| --- |
|  |
|  |

Produktbeskrivning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Produkt | Tillverkare/artnr | Årtal | Bild nr |
| 1 | Midjeswing | -lappset | - | Bild: 1 |

Besiktningsresultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild: 1 |  |  |

Anmärkningar:

**Produkt 1, Midjeswing**

Anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Stötdämpande underlag:

Inga kommentarer gällande underlag

Brunnar:

|  |  |
| --- | --- |
| Ej kontrollerade. | - |

Enligt ordningslagen 3 kap 5§